|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Приложение к Порядку создания, использования номенклатуры и объема резерва технических средств оповещения Сергиево-Посадского городского округа(В редакции постановления администрации Сергиево-Посадского городского округаот 26.09.2022 № 1358-ПА)  |

Номенклатура

резерва технических средств оповещения Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номенклатура резерва (наименование) ТСО | Ед. изм. | Объем резерва (кол-во) | Серийный номер (заводской) | Инвентарный номер | Предназначение | Примечание |
| Стационарные технические средства оповещения |
| 1. | Блок оповещения пункта речевого оповещения КПТС «КЛОН» в составе:- телекоммуникационная система;- усилитель мощности; - система резервного питания без АКБ; - комплект датчиков мониторинга. | шт. | 3 |  |  | Подача сигналов и команд оповещения, используемых в ПУО МАСЦО Сергиево-Посадского городского округа КПТС «КЛОН» АРМ01, сигналов подтверждения о приеме команд управления | Место храненияМКУ «ЕДДС-112 Сергиево-Посадского городского округа»Место храненияМКУ «ЕДДС-112 Сергиево-Посадского городского округа» |
| 2. | Прибор включения сирены КПТС «КЛОН» без АКБ системы резервного питания телекоммуникационной системы. | шт. | 8 |  |  | Для принудительного подключения к промышленной электросети напряжением 380В или 220В электродвигателей сирен без системы резервного питания телекоммуникационной системы |
| 3. | Звуковая колонна уличная, алюминиевый корпус ROXTON CN-40T.  | шт. | 10 |  |  | Резервирование оконечных средств оповещения из состава муниципальной системы оповещения Сергиево-Посадского городского округа  |
| 4. | Рупорный громкоговоритель уличный, алюминиевый корпус ROXTON HS-50T. | шт. | 25 |  |  | Резервирование оконечных средств оповещения из состава муниципальной системы оповещения Сергиево-Посадского городского округа |
| 5. | Сирена C-40(380В,3кВт, 2600-300 об/мин, 120дБ). | шт. | 10 |  |  | Резервирование специальных оконечных средств оповещения из состава муниципального сегмента РАСЦО Московской области, размещенных на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 6. | Подставка универсальная для сирен С-28/ C-40. | шт. | 10 |  |  | Для установки сирен типа С-40, С-28 |
| 7. | Аккумулятор для ИБП 12В, 17А Delta или аналог. | шт. | 10 |  |  | При отключении сети электропитания ~220 обеспечивает электропитание ИБП |
| 8. | Аккумулятор для ИБП 12В, 7А Delta или аналог. | шт. | 10 |  |  | При отключении сети электропитания ~220 обеспечивает электропитание ИБП |
| Носимые технические средства оповещения |
| 1. | Электромегафон мощностью 18-25 Вт.  | шт. | 8 |  |  | Обеспечение гарантированного оповещения населения неохваченного средствами автоматизированной системы оповещения населения в предполагаемых зонах ЧС | Место хранения администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Мобильные технические средства оповещения |
| 1. | Специальные транспортные средства, оборудованные средствами оповещения (громкоговорящей связи), подразделений Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона и УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. |  |  |  |  | Обеспечение гарантированного оповещения населения неохваченного средствами автоматизированной системы оповещения населения в предполагаемых зонах ЧС  | Место хранения подразделения Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона и УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. |