Приложение к

постановлению

администрации

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 11.12.2017 №2194-ПГ

Описание тепловых сетей

от блочной мини котельной, расположенной по адресу: Московская область, г. Сергиев

Посад, Скобяное ш., д.6 и 6а до домов №№ 6 и 6а.

| Адрес | Отопление | ГВС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть № 1 от блочной мини котельной до дома № 6. | Длина подающего трубопровода D109 мм – 81,0 метр. Длина обратного трубопровода D57мм – 81,0 метр. | Длина подающего трубопровода D57мм – 81,0 метр. Длина обратного трубопровода D57мм – 81.0метр | Тим прокладки – надземная. Тип изоляции на линии отопления – пенеполиуретановая, на ГВС – стекловата, покровный слой из металла. |
| Сеть № 2 от блочной мини котельной до дома № 6а. | Длина подающего трубопровода D109 мм – 98,0 метров. Длина обратного трубопровода D109мм – 98,0 метров. | Длина подающего трубопровода D76мм – 98,0 метр. Длина обратного трубопровода D57мм – 98.0метр | Тип прокладки – надземная. Тип изоляции – битумно-перлитовая. |